Перелік документів

(житлові будинки)

1. Супровідний лист в два адреси.

2. Наказ про призначення комісії з підготовки до опалювального періоду 20 __- 20__р.р.

3. Наказ про перевірку готовності теплового господарства до опалювального періоду 20__ -20 ___.

4. Заходи з підготовки до опалювального періоду 20 __- 20__.

5. Довідка про виконання заходів з підготовки до опалювального періоду 20 __- 20__.

6. Форма № 1, 3, 4, 5 - в 2-х прим.

7. Акт про промивку системи опалення.

8. Акт про гідравлічному випробуванні системи опалення.

9. Наявність посвідчення і журналу перевірки знань.

10. Держповірка приладів.

11. Акт обстеження налагодження системи опалення.

Директору

ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

Олені ЯЛСУКОВІЙ

____________________________

____________________________

____________________________

(житлові будинки)

Заява

Прошу прийняти участь в комісії з підготовки теплового господарства __

____________________________________________________________________

( Найменування та адреса споживача)

м. Мелітополь до опалювального періоду 20 ___  - 20___ років.

_____________________________________              _______________________

УКРАЇНА

(найменування спроживача)

м. Мелітополь                                                                        «___»__________20__р.

«Про призначення комісії з підготовки

до опалювального періоду 20 __- 20__р.р. »

# Н А К А З  №_______

## Керуючись п.VIII «Правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду» до роботи в осінньо-зимовий період 20 __- 20__ років

НАКАЗУЮ:

1. Призначити комісію в складі:

Голова комісії: ______________________________________________________

Члени комісії: _______________________________________________________                                                 ____________________________________________________________________

Представник ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»______________________________

2.  Комісії провести обстеження теплового господарства ____________________

___________________________________________________________________, визначити перелік недоліків в роботі внутрішньобудинкової системи опалення за минулий опалювальний період.

3. Розробити план-графік заходів, необхідних для підготовки внутрішньобудинкової системи опалення до опалювального періоду 20 __- 20__ років.

4.  Призначити відповідального за підготовку теплового господарства _______

___________________________________________________________________

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

__________________________                       __________________________

УКРАЇНА

(найменування споживача)

м. Мелітополь                                                                        «___»__________20__р.

«Про перевірку готовності теплового господарства

до опалювального періоду 20 __- 20 ___ р.р. »

# Н А К А З  №_______

## Керуючись п.VIII «Правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду» до роботи в осінньо-зимовий період 20 __- 20__ років

НАКАЗУЮ:

1. Призначити комісію в складі:

Голова комісії: _____________________________________________________

Члени комісії: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Представник ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» ____________________________

Представник Держенергонагляду ______________________________________

2. Комісії провести обстеження теплового господарства ____________________

___________________________________________________________________, визначити ступінь і якість підготовки внутрішньобудинкової системи опалення до опалювального періоду 20 __- 20__ років.

3. Підготувати довідку про виконання запланованих заходів.

4. Підготувати та подати до відповідних органів пакет документів, необхідних для отримання акта готовності теплового господарства до прийому тепла.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

__________________________                       __________________________

Перелік документів

(Хоз.расчет)

1. Супровідний лист в два адреси.

2. Наказ про призначення комісії з підготовки до опалювального періоду 20 __- 20__р.р.

3. Наказ про перевірку готовності теплового господарства до опалювального періоду 20 __- 20__.

4. Заходи з підготовки до опалювального періоду 20 __- 20__.

5. Довідка про виконання заходів з підготовки до опалювального періоду 20 __- 20__.

6. Форма № 1, 3, 4 - в 3-х прим.

7. Акт про промивку системи опалення.

8. Акт про гідравлічному випробуванні системи опалення.

9. Наявність посвідчення і журналу перевірки знань.

10. Держповірка приладів.

11. Акт обстеження налагодження системи опалення.

Довідка про виконання заходів

по підготовці до опалювального періоду 20 __- 20__ років

| Заходи | Відповідальний | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- |
| Провести енергозберігаючі заходи (відновити засклення, утеплити двері в під'їзд і т.д.) |  | Виконано |
| Провести ревізію запірної арматури |  | Виконано |
| Провести наладку елеваторного вузла |  | Виконано |
| Госповеріть прилади обліку і КІПтаА |  | Виконано |
| Виконати роботи по відновленню ізоляції |  | Виконано |
| Провести промивку внутрішньобудинкової системи |  | Виконано |
| Провести гідровипробування внутрішньобудинкової системи |  | Виконано |
| Відновити нагрівальні прилади в під'їздах |  | Виконано |
| Атестувати відповідального за теплове господарство |  | Виконано |

_____________________________________              _______________________

Заходи

по підготовці до опалювального періоду 20 __- 20__ років

| Заходи | Сроки виконання | Відповідальний | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести енергозберігаючі заходи (відновити засклення, утеплити двері в під'їзд і т.д.) | 15.08.__ |  |  |
| Провести ревізію запірної арматури | 15.08.__ |  |  |
| Провести наладку елеваторного вузла | 15.08.__ |  |  |
| Госповеріть прилади обліку і КІПтаА | 15.08.__ |  |  |
| Виконати роботи по відновленню ізоляції | 15.08.__ |  |  |
| Провести промивку внутрішньобудинкової системи | 15.08.__ |  |  |
| Провести гідровипробування внутрішньобудинкової системи | 15.08.__ |  |  |
| Відновити нагрівальні прилади в під'їздах | 15.08.__ |  |  |
| Атестувати відповідального за теплове господарство | 01.09.__ |  |  |

_____________________________________              _______________________

Додаток 3

до Правил підготовки

теплових господарств

до опалювального періоду

АКТ

готовності теплового господарства

до роботи в опалювальний період

20__- 20__ року

Виданий ____________________________________________________________

(найменування об'єкта електроенергетики/у сфері теплопостачання)

________________________________________________________________________________________________________________________

на підставі акта перевірки від ________________ № ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи:

Голова комісії: ______________________________________________________

Члени комісії: _______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

М.П.

Додаток 1

до Правил підготовки

теплових господарств

до опалювального періоду

АКТ

стану готовності теплового господарства

до роботи в опалювальний період

20__- 20__років

№ ______________                                                                «_____»_________20__ року

____________________________________________________________________

(місце складання акта)

Комісія у складі ______________________________________________________

(голова і члени комісії із зазначенням посади)

_______________________________________________________________________________________________________________________, призначена розпорядчим документом ___________________________________

(найменування органу, який видав розпорядчий документ)

від ___________ № ______, з __________ до _____________, провела перевірку

____________________________________________________________

(найменування теплового господарства)

та встановила: ________________________________________________________

(вказується виконання (не виконання) умов готовності до роботи

____________________________________________________________

в опалювальний період відповідно до розділу Х Правил)

Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період: ______________________________________________________________

____________________________________________________________ На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період 20__-20__р.р. видати із зауваженнями відповідно до розділу Х Правил, при неусуненні яких у встановлений термін акт готовності буде анульований.

Висновок: ___________________________________________________________

(найменування теплового господарства)

підготовлено (не підготовлено) до роботи в опалювальний період і має право на отримання акта готовності до роботи в опалювальний період.

Підписи:

Голова комісії: ______________________________________________________

Члени комісії: _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Додаток 5

до Правил підготовки

теплових господарств

до опалювального періоду

____________________________________________________________

(організація, яка надає послуги з утримання будинків    і споруд та прибудинкових територій)

ПАСПОРТ

готовності до роботи в опалювальний

період ______/_______року

будинку № __________

по вул. (просп., пров.) ________________________________________________

Комісія в складі:

Голова - начальник ЖЕО ______________________________________________

Члени комісії - головний інженер _______________________________________

майстер ЖЕО ________________________________________________

спеціаліст по роботі з населенням _______________________________

представник теплопостачальника _______________________________

провела огляд   будинку   для   визначення   його  готовності  до експлуатації в зимових умовах і встановила:

Будинок має _____ квартир із загальною житловою площею ____ кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі ________ кв.м, матеріал покрівлі ________________________

2. Наявність і стан парапетних огорож ___________________________________

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів

____________________________________________________________________

4. Наявність дір і свищів у покрівлі _____________________________________

5. Стан фальців і гребенів _____________________________________________

6. Стан покриття покрівлі _____________________________________________

7. Наявність сміття на даху та у жолобах ________________________________

8. Стан водостічних труб ______________________________________________

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття ______________________________________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення

____________________________________________________________________

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення

____________________________________________________________________

4. Кількість слухових вікон ____,  з яких  обладнано  жалюзійними

ґратами ________ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах ___________________________________

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття) ___________________

____________________________________________________________________

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин _____________________________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам _______________________________

3. Справність засклення _______________________________________________

4. Стан перил і поручнів _______________________________________________

4. Підвал

1. Стан вхідних дверей і спуску _________________________________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх

стінах _______________________________________________________________

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його використання _____________________________________________________________________

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії, з'єднання, опалення) ____________________________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього _________________

____________________________________________________________________

5. Інженерне обладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води, справність водопідкачок) ________________________________________________________

2. Стан внутрішньої каналізації _________________________________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання __________________________________

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень) _____________________________________________________________________

5. Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ і підвалів ______________________________________________________

6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних приміщеннях _________________________________________________________

7. Стан місцевої котельні або теплоцентру ________________________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів ______________________________

6. Прибиральний і протипожежний інвентар

1. Кількість  прибиральної  площі  вулиці і подвір'я ______ кв.м,

заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі  ____  куб.м

(норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).

2. Даний будинок обслуговує ______ двірників.

Мають в наявності у справному стані:

скребки ________________________ шт.

лопати _________________________ шт.

ломи __________________________ шт.

мітли __________________________ шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами ______________________

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири, вогнегасники і т.ін.) _______________________________________________________________

7. Дитячі майданчики і зовнішній благоустрій

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків __________________

____________________________________________________________________

2. Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.) _________________________________

____________________________________________________________________

3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки ________________________

4. Стан територій на подвір'ї:

а) бетонне покриття ___________________________________________________

б) газони ____________________________________________________________

На підставі  наведених   даних   комісія   вважає,   що   будинок підготовлений до експлуатації в зимових умовах

____________________________________________________________________

Паспорт складено в двох примірниках.

Голова комісії ____________________________________________

Члени комісії:

Головний інженер ______________________________________

Спеціаліст по роботі з населенням _________________________

Майстер ЖЕО __________________________________________

Представник теплопостачальника _________________________

Представник Державної інспекції _________________________

Особливі зауваження:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________